Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Kruszwica dnia: 17.05.2023r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Przedmiotem postępowania jest wykonanie naprawy w części ciśnieniowej kotła OR42E nr fabr. 34129 polegającej na usunięciu nieszczelności dwóch rur na ścianie przedniej w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Kruszwica.

**Przed złożeniem oferty konieczna i wymagana jest wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie Cukrowni Kruszwica.**